COMO ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (PGRSS)

É necessário seguir os seguintes passos:

- Dados sobre o estabelecimento:

- Informar os dados gerais do estabelecimento:

| Razão social |  |
| --- | --- |
| Nome fantasia |  |
| Tipo de estabelecimento |  |
| Propriedade | Pública ( ) Filantrópica ( ) Privada ( ) Outro ( )_____ |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Bairro |  |
| Município |  |
| Estado |  |
| Fone(s) |  |
| Fax |  |
| Site |  |
| E-mail |  |
| Horários de funcionamento | 24h( ) Diurno( ) Noturno( ) Emergência( ) |
| Responsável legal |  |
| Data de fundação |  |

- Informar os componentes da equipe e/ou empresa que elabora e implementa o PGRSS, com identificação da ART e números de registro dos conselhos de classe, quando for o caso, conforme o seguinte modelo:

| Responsável pelo PGRSS |  |
| --- | --- |
| Identificação ART do responsável |  |
| Número do conselho de classe |  |
| Nomes dos técnicos/cargos |  |
| Nome da empresa contratada |  |
| Número ART da empresa |  |
| Número do conselho de classe |  |

- Informar a caracterização do estabelecimento, conforme o seguinte modelo:

| Número total de funcionários | Existentes:____________ A serem contratados:_____________ Total:____________ |
| --- | --- |
| Condição de funcionamento do estabelecimento Tipo de serviços terceirizados Número total de funcionários de empresas terceirizadas Área total construída Área total do terreno | Em atividade ( ) Em implantação ( ) Em expansão/modernização ( ) Em relocalização ( ) Manutenção ( ) Limpeza ( ) Serviços clínicos ( ) Outros ( )________________ |
| Alvará sanitário | No_____________ Data de validade:_______________ |
| Licença ambiental (quando exigido) | No_____________ Data de validade:_______________ |
| Horários de funcionamento |  |
| Estrutura física | Tipo de construção:____________________________ Número de pavimentos:_________________________ |
| Abastecimento de água | Tipo: concessionária ( ) captação própria ( ) Consumo interno (quantidade):___________________ Número de reservatórios:________________________ |
| Condições urbanas do entorno | Condições de acesso:___________________________ Risco de enchentes:____________________________ Risco de deslizamento:_________________________ |
| Coleta de esgoto sanitário | Coleta e tratamento público:_____________________ Só coleta:___________________________________ Sem coleta:__________________________________ Tratamento próprio:___________________________ |

- Informar quais são as atividades e serviços predominantes no estabelecimento, conforme modelo abaixo:

| Tipos de especialidades médicas ou assistenciais |  |
| --- | --- |
| Número de atendimentos/dia |  |
| Numero de leitos por especialidade (hospitais) |  |
| Numero de profissionais |  |
| Tipo de contrato dos profissionai | Direto Terceirizado misto |

- Caracterização dos aspectos ambientais:

2.1 Abastecimento de água

- Informar qual o sistema de abastecimento (rede pública ou solução alternativa - poço, caminhão-pipa etc.). No caso de poço, informar a licença de uso e outorga.

- Informar se existe aplicação de produtos químicos na água para o abastecimento.

- Informar se existe o controle interno ou externo de qualidade da água .

2.2 Efluentes líquidos

- Informar a forma de esgotamento sanitário dos efluentes.

- Informar se existe tratamento ou não dos efluentes no estabelecimento ou na rede coletora.

2.3 Emissões gasosas

- Informar se existe geração de vapores e gases, identificar e localizar os pontos de geração.

- Tipos e quantidades de resíduos gerados

- Identificar e quantificar os tipos de resíduos gerados ou a serem gerados no estabelecimento em cada setor (unidade) gerador, conforme modelo abaixo:

Quantidade de resíduos coletados por unidade

| Unidades | Grupo de resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Medido | Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | B | C | D | E | RE | ES | t/mês | l/mês |

A = resíduos do grupo A.

B = resíduos do grupo B.

C = rejeitos do grupo C.

D = resíduos do grupo D.

E = resíduos perfurocortantes.

RE = resíduos recicláveis (papelão, vidro, metais, outros).

ES = resíduos específicos (entulho, móveis, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes etc.).

Quantidade de resíduos coletados por grupo de resíduos

| Grupos | Total de resíduos (kg/mês) |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |
| Recicláveis |  |
| ES |  |

- Segregação

- Informar as formas de segregação que serão adotadas para os grupos A, B, C, D, incluindo os recicláveis, e E.

- Informar quais os EPIs e EPCs a serem utilizados.

- Tipo de acondicionamento

- Descrever os tipos de acondicionamento que serão adotados em função dos grupos de resíduos, suas quantidades diárias e mensais.

- Identificar a forma de acondicionamento que será adotada para a segregação proposta.

- Informar quais os EPIs e EPCs necessários.

- Descrever como e onde serão acondicionados os resíduos dos grupos A, B, C, D e E, considerando os tipos de contenedores, sacos plásticos, bombonas, salas de resíduos, abrigo e suas identificações em função do tipo de resíduos nas áreas internas e externas do estabelecimento.

- Informar as cores e símbolos padronizados para cada tipo de resíduos.

- Coleta e transporte interno dos RSS

6.1Coleta interna

- Informar o método de coleta e transporte que será adotado.

- Descrever as formas de coleta em função dos grupos de resíduos, tipos de recipientes, carros de coleta, equipe, freqüência e roteiros adotados.

- Informar se a coleta adotará o armazenamento temporário.

- Determinar a rotina e freqüência de coleta para cada unidade ou setor do estabelecimento.

- Informar os EPIs e EPCs utilizados para realizar a coleta do resíduo.

- Informar como serão higienizados os carros coletores, produtos utilizados e freqüência.

6.2 Roteiros de coleta

- Determinar os roteiros de coleta, de acordo com o volume de resíduos gerados por tipo de grupo.

- Informar a rotina e freqüência de coleta para cada unidade ou setor do estabelecimento.

6.3 Transporte interno

- Informar como serão os transportes internos de resíduos, se separadamente em carros ou recipientes coletores específicos a cada grupo de resíduos.

- Definir os tipos e quantidade de carros coletores que serão utilizados para o transporte de cada grupo de resíduos, capacidade dos carros, identificação, cores etc.

- Armazenamento temporário dos RSS

- Caso seja adotado, identificar a localização, tipos de resíduos a serem armazenados, freqüência de coleta.

- Informar os tipos e quantidades de coletores para a guarda temporária de resíduos e as sinalizações para identificação dessas áreas.

- Informar como serão higienizados esses espaços e freqüência de limpeza.

- Armazenamento para a coleta externa dos RSS

- Informar a quantidade de contenedores a ser utilizada para cada grupo de RSS, capacidade volumétrica de cada um e disposição na área.

- Informar a rotina do armazenamento externo do estabelecimento de saúde.

- Descrever a rotina de recepção dos RSS das coletas internas.

- Informar como são higienizados o abrigo, os contenedores, carros coletores e com que freqüência.

- Informar os EPIs e EPCs a serem utilizados.

- Coleta e transporte externo dos RSS

- Informar se a coleta externa é realizada pelo setor público ou empresa contratada ou sob concessão.

- Informar o tipo de veículo utilizado para o transporte.

- Informar a rotina e freqüência de coleta externa do estabelecimento para os diferentes tipos de resíduos gerados.

- Informar o destino dos resíduos coletados, por tipo.

- Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás e outros) das empresas coletoras, dos transbordos, quando houver, conforme modelo abaixo:

Empresas coletoras de resíduos

| Nome da empresa | CPF/CNPJ | Tipo de resíduo | Documentos legais |
| --- | --- | --- | --- |

Freqüência de coleta

| Tipo de resíduo | Diariamente | Dias alternados | Semanalmente | 2x/dia | Outra frequencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tipos de veículos utilizados na coleta

| Tipos de resíduos | Tipo de veículo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Saveiro | Basculante | Baú | compactador | outros |

- Tratamento dos RSS

- Descrever o tratamento interno para os resíduos, especificados por tipo de resíduo, conforme modelo abaixo:

| Grupos de resíduos | Tipos de tratamento |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interno | externo |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |

- Descrever os tipos de tratamento externo adotados para cada grupo de resíduos e quais os equipamentos e instalações de apoio, incluindo os seguintes aspectos: tecnologias de tratamento adotadas; nome da empresa responsável pela operação do sistema; localização das unidades de tratamento, endereço e telefone; responsável técnico pelo sistema de tratamento, nome, RG, profissão e registro profissional.

- Descrever o sistema de decaimento de rejeitos radioativos.

- Informar os EPIs e EPCs necessários.

- Anexar os documentos comprobatórios (licenças, alvarás, documentos de monitoramento definidos pelo órgão ambiental) dos sistemas e tecnologias adotados.

- Disposição final dos RSS

- Informar as formas de disposição final dos RSS e especificar por tipo de resíduos.

- Informar quais as empresas que executam a disposição final dos RSS.

- Anexar os documentos comprobatórios (licença ambiental, documentos de monitoramento, definidos pelo órgão ambiental) de que a empresa está apta a realizar o serviço.

- Indicar a localização das unidades de disposição final adotadas para cada grupo de resíduos e seus respectivos responsáveis técnicos (nome, RG, profissão, registro profissional, empresa ou instituição responsável e telefone), conforme modelo abaixo:

| Tipo de disposição final | Empresa -endereço | Grupo de resíduos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | D | E |

- Outras avaliações de riscos

- Informar o mapa de risco do estabelecimento, se houver.

- Serviços especializados

- Informar se o estabelecimento possui SESMT, CIPA, PPRA e PCMSO.

- Recursos humanos, CCIH, CIPA, SESMT e Comissão de Biossegurança

- Abordar as inter-relações entre as diversas estruturas existentes no estabelecimento (CCHI, CIPA etc.).

- Fazer um resumo das responsabilidades e qualificações de cada um, conforme modelo abaixo:

Responsabilidades e qualificações das equipes de CCIH, Cipa, SESMT e Comissão de Biossegurança

| Nome do funcionário | Cargo | Formação | ART |
| --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |

- Capacitação

- Descrever as capacitações a serem realizadas, nas formas inicial e de educação continuada, conforme modelo abaixo:

Capacitação da equipe de implantação do PGRSS

| Nome do funcionário | Treinamentos realizados |  | Treinamentos a realizar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Próprio | Terceirizado |  |

- Controle de insetos e roedores

- Informar e descrever as medidas preventivas e corretivas do programa de controle de insetos e roedores, apresentando Certificado de Controle de Pragas atualizado.

- Situações de emergência e de acidentes

- Descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes. Por exemplo: procedimento adotado em caso de derramamento, acidentes biológicos, greve de funcionários etc.

- Identificação e locação em esquemas ou fluxogramas

- Informar os locais de geração de resíduos por grupo, os fluxos e os roteiros a serem executados por tipo de resíduos, locais de armazenamento, contenedores etc.

- Indicadores de execução e avaliação

- Especificar o que se quer avaliar, quais as mudanças propostas e mensuráveis, levando em conta o objetivo ou resultado fixado.

- Informar quais os indicadores para acompanhar a execução/ implementação do PGRSS e medição do impacto do plano, conforme modelo abaixo:

| Item a ser avaliado | Indicadores | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Acidentes com perfurocortantes | Taxa de acidentes com perfurocortantes em profissionais de limpeza |  |
|  | Total de acidentes com perfurocortantes em profissionais de limpeza |  |
|  | Total de acidentes |  |
| Geração de resíduos | Variação de geração de resíduos |  |
|  | Total de resíduos gerados no período X |  |
|  | Total de resíduos gerados atualmente |  |
| Resíduos do grupo A | Variação da proporção de resíduos do grupo A |  |
|  | Total de resíduos do grupo A gerados |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Resíduos do grupo B | Variação da proporção de resíduos do grupo B |  |
|  | Total de resíduos do grupo B gerados |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Resíduos do grupo C | Variação da proporção de resíduos do grupo C |  |
|  | Total de resíduos do grupo C gerados |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Resíduos do grupo D | Variação da proporção de resíduos do grupo D |  |
|  | Total de resíduos do grupo D gerados |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Resíduos do grupo E | Variação da proporção de resíduos do grupo E |  |
|  | Total de resíduos do grupo E gerados |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Resíduos recicláveis | Variação da proporção dos resíduos recicláveis |  |
|  | Total de resíduos recicláveis s |  |
|  | Total de resíduos gerados |  |
| Pessoas capacitadas em gerenciamento de resíduos | Variação do percentual de pessoas capacitadas em gerenciamento de resíduos |  |
|  | Total de pessoas capacitadas em gerenciamento de resíduos |  |
|  | Total de pessoas capacitadas |  |
| Custo com RSS | Variação da proporção de custo com RSS |  |
|  | Custo do gerenciamento do RSS |  |
|  | Custo do gerenciamento total |  |

- Especificar a fonte de informação ou o meio de coleta da informação necessária para a avaliação.

| Equipamentos | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obras civis | Discriminar os tipos de obras necessárias |  |  |  |
| Equipamentos de coleta | Discriminar os tipos de equipamentos, modelo, fabricante, etc. |  |  |  |
| Equipamentos de informática | Discriminar os tipos de equipamentos, modelo, fabricante, etc. |  |  |  |
| Outras máquinas e equipamentos | Discriminar os tipos de equipamentos, modelo, fabricante, etc. |  |  |  |
| Móveis e utensílios | Discriminar o mobiliário e os utensílios necessários |  |  |  |
| Recursos humanos | Discriminar as pessoas necessárias por área de formação e atuação |  |  |  |
| Outros | Discriminar outros investimentos (ex.: gastos com treinamentos, aquisição de manuais técnicos, etc.) |  |  |  |

- Validação

- Após a redação de todo o plano, obter a validação deste pelo gestor do estabelecimento ou instituição.

Fonte: Manual Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-ANVISA.